TEXNIKEΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΦΟΥΞΙΝΗ

1. Να προσκομιστούν τα MSDS του προϊόντος, δηλ.οδηγίες προφύλαξης των χρηστών, οδηγίες αδρανοποίησης των χημικών ουσιών για την προστασία του περιβάλλοντος.

2. Να έχουν εγκριθεί από διεθνείς οργανισμούς (αναφορά σε διεθνή standards)

3. Να έχει ISO και CE IVD.

4. Να προσφέρεται σε υγρή μορφή.

5. Να αναφέρεται στη συσκευασία η σύσταση, το PΗ, ο τρόπος παρασκευής (και στα Ελληνικά)

6. Να αναφέρεται στη συσκευασία η ποσότητα, η ημερομηνία παρασκευής και λήψης του υλικού.