**Συνδετικό πώμα ενδαγγειακών καθετήρων, κλειστού κυκλώματος**

1. Για την ασφαλή σύνδεση και προστασία ενδαγγειακών καθετήρων με Luer Lock άκρο
2. Να επιτρέπει τη σύνδεση του καθετήρα χωρίς να ανοίξει το κύκλωμα και χωρίς χρήση βελόνας ώστε να αποφεύγονται οι κίνδυνοι τρυπημάτων και λοιμώξεων του Ιατρονοσηλευτικού Προσωπικού.
3. Να εφαρμόζεται σε όλους τους τύπους καθετήρων
4. Να διαθέτει επίπεδη επιφάνεια σύνδεσης για διευκόλυνση απολύμανσης.
5. Να διαθέτει εσωτερικό αυλό ροής του χορηγούμενου υγρού ώστε να μην έρχεται σε επαφή με εξωτερικά εκτεθειμένα μέρη της συσκευής.
6. Να μην περιέχει Latex ή μεταλλικά μέρη.
7. Να είναι κατάλληλο για παραμονή τουλάχιστον 5-7 ημέρες.
8. Να είναι κατάλληλη για χορήγηση ενδοφλέβιων διαλυμάτων- αντιβιοτικών, παρεντερικής διατροφής, λιπιδίων και κυτταροστατικών φαρμάκων.