- ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟΥ Ή ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

- Τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ελληνική κα την Ευρωπαϊκή Φαρμακοποιία

Ιατρικό Οξυγόνο (Αρ. Μονογραφίας 0417): Ο2 > 99,5%, CO2 < 300ppm, CO < 5ppm, H2O <67ppm

- Οι  προμηθευτές Φαρμακευτικών  Αέριων πρέπει να διαθέτουν και να καταθέσουν με την προσφορά τους:

- Άδεια παραγωγής και διακίνησης, Πιστοποιητικό ΚΚΠ GMP (Κανόνες Καλής Παρασκευής) από τον Ε.Ο.Φ. για κάθε ένα από τα προσφερόµενα είδη.

- Άδεια κυκλοφορίας για κάθε ένα από τα προσφερόµενα φαρµακευτικά αέρια από τον Ε.Ο.Φ.

- Πιστοποιητικό έγκρισης συστήµατος ποιότητας από την ΕΒΕΤΑΜ σχετικά µε τη διενέργεια περιοδικών επιθεωρήσεων και εκτάκτων ελέγχων φιαλών σύµφωνα µε τις οδηγίες 2010/35/ΕΕ και 2008/68/ΕΚ.

- Πιστοποιητικό διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 για Παραγωγή και Διάθεση τεχνικών, ιατρικών και ειδικών αερίων, τεχνικές εφαρμογές, εξαρτήματα

- Πιστοποιητικό κατα  ΕΝ ISO 13485:2016 για εμπορία και διακίνηση ιατροτεχνολογικών προϊόντων σύμφωνα με την Δ.Υ.8δ 1348/2004(ιδίως για αυτούς που δεν είναι ίδιοι παραγωγοί ιατρικών αερίων.

- Πιστοποιητικό ΕΛΟΤ   ΕΝ ISO 14001:2015 σύστημα περιβαλλοντολογικής διαχείρισης.

- Άδεια λειτουργίας  από το Υπουργείο Ανάπτυξης

- Υπεύθυνη δήλωση τεχνικής υποστήριξης

- Υπεύθυνη δήλωση παρακολούθησης συστήματος διαχείρισης φιαλών (ιχνηλασιμοτητα)με μοναδικό κωδικό barcode

- ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ των φαρμακευτικών αέριων

- Υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει και θα προσκοµίζει πιστοποιητικό ανάλυσης παρτίδας προϊόντος και δελτίο δεδοµένων ασφαλείας για κάθε παραδιδόµενο είδος.

- Η µεταφορά θα γίνεται σύµφωνα µε τον κανονισµό ADR επικίνδυνων φορτίων (Βεβαίωση οδηγού και οχήµατος)

- Υπεύθυνη δήλωση δυνατότητας άµεσης παράδοσης αερίων σε περίπτωση έκτακτης αναγκης

- Οι φιάλες είτε είναι ιδιοκτησίας των Νοσοκομείων είτε του αναδόχου , θα πρέπει να υπόκεινται κάθε φορά σε έλεγχο παραλαβής  πριν την εμφιάλωση τους , προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους, σύμφωνα με την ΑΠ Β 10451/929/88

- Στις  περιπτώσεις που απαιτείται, θα πραγματοποιούνται οι εξής εργασίες

- Έλεγχος υδραυλικής δοκιμής

- Αντικατάσταση κλείστρου. Τα κλείστρα των φιαλών θα είναι καινούργια και θα πληρούν τους κανόνες καλής λειτουργίας και ασφάλειας και τις προδιαγραφές του ΕΛΟΤ.

- Τοποθέτηση /Αντικατάσταση καλύπρα ασφαλείας κλείστρου φιαλης.

- Χρωματισμός  φιάλης με το κατάλληλο κωδικό χρώμα όπως προβλέπεται από τον ΕΛΟΤ κατόπιν εγκρίσεως του Νοσοκομείου κα χωρίς απώλεια των στοιχείων που θα φέρει η φιάλη

- Υποχρεωτική καταστροφή ακατάλληλων φιαλών ιατρικών αερίων (βάσει της Υ.Α αριθμ. Α.Π Β 10451/929/88 Αρθρο 14ο) κατόπιν εγγραφής ενημέρωσης του Νοσοκομείου ώστε να προβεί στις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες καταστροφής και αντικατάστασης αυτών.

- Οι φιάλες θα φέρουν σφραγίδα ενδεικτική της υδραυλικής δοκιμής και χαραγμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία όπως πίεση δοκιμής, πίεση λειτουργίας , βάρος κλπ.

- Επιπλέον οι φιάλες θα φέρουν τη σήμανση του προμηθευτή, να υπάρχουν επικολλημένα στις φιάλες τα παρακάτω στοιχεία:

- •           Ονομασία του φαρμακευτικού προϊόντος

- •           Φαρμακοτεχνική μορφή και περιεχόμενο

- •           Ημερομηνία παραγωγής

- •           Ημερομηνία λήξης

- •           Αριθμός Παρτίδας παραγωγής

•                      Η ισχύς των προσφορών θα είναι ένα έτος