ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ STENT

Eνδοστεφανιαίες προθέσεις εκλύουσες φάρμακο με σταθερόπολυμερές (DES: drug eluting stents) με ενεργή εκλυόμενη φαρμακευτική ουσία Zotarolimus

Χαρακτηριστικά:

-Να είναι προ-τοποθετημένες σε καθετήρα με μπαλόνι, κατασκευασμένο από κράμα μετάλλων.

-Να είναι διαθέσιμα τουλάχιστον σε εύρος διαμέτρων 2.25mm-4.00mm και μηκών από 8mm μέχρι και άνω των 30 mm

-Να έχουν ένδειξη (CEmark)

-Να επιτρέπουν με τεκμηρίωση, την άμεση διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων (MRI) όταν αυτό κριθεί ιατρικά αναγκαίο  (πχ ΑΕΕ)

-Να είναι το ποιο πρόσφατο εμπορικά διαθέσιμο στην Ευρώπη με την σήμανση CEmark για τις αναφερόμενες στις προδιαγραφές χρήσης του stent