ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

# ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

# Γ´ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

# ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Καθηγητής Εμμανουήλ Βαβουρανάκης

# email: gpkkman@sotiria.gr

gpkkdk@sotiria.gr

Τηλέφωνο: 210-7763195

Διεύθυνση: Γ΄ΠΚΚ, Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

Μεσογείων 152, Αθήνα, ΤΚ 115 27

Αθήνα,  22/11/23

Α.Π. 29825

Προς: 	Επιστημονικό Συμβούλιο

Τμήμα Προμηθειών

Θέμα: «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για διενέργεια επεμβάσεων στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο της Γ’ Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής»

Παρακαλούμε όπως δημιουργηθεί κωδικός είδους για την προμήθεια  σετ εισαγωγής καθετήρων (θηκάρια) μεγάλου μήκους με ενσωματωμένη μεταλλική εξωτερική περιέλιξη (εύκαμπτα), για την πρόσβαση σε ελικοειδή μηριαία αγγεία, υλικό το οποίο χρησιμοποιείται ήδη σε διάφορες διαστάσεις, με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Να είναι αποκλειστικής σχεδίασης για την πρόσβαση ελικοειδών αγγείων για εισαγωγή από την μηριαία αρτηρία

- Να μπορούν να κάνουν γωνία μεγαλύτερη των 90 μοιρών χωρίς να τσακίζουν

- Να διατηρούν  το αρχικό τους μέγεθος επιτρέποντας τα να λυγίσουν σε κάθε σημείο και κατεύθυνση προσπερνώντας ακόμη και την πιο δυσπρόσιτη αρτηρία.

- Να διαθέτουν ειδικά σχεδιασμένη λιπαντική εσωτερική επιφάνεια για την εύκολη πρόσβαση των καθετήρων

- Να διαθέτουν υδρόφιλη εξωτερική επιφάνεια παρέχοντας την εύκολη εισαγωγή τους μέσα από το δέρμα.

- Να είναι υψηλού ακτινοσκιερού άκρου για τον πλήρη έλεγχο της θέσης τους και για την ακριβή απεικόνιση του προωθημένου καθετήρα κατά την εισαγωγή.

- Να διαθέτουν ευέλικτο, κωνικό διαστολέα ώστε το θηκάρι να περνά εύκολα πάνω από οδηγό σύρμα διαμέτρου 0.035"

- Να φέρουν βαλβίδα από σιλικόνη, ανθεκτική χωρίς διαρροές.

- Να φέρουν παράπλευρη με 3way stopcock για χορήγηση ηπαρίνης.

- Να διατίθενται σε διαστάσεις από 5fr μέχρι 10 fr και μήκους 35 εκατοστά

Η δημιουργία νέου κωδικού αφορά τη διάσταση:

- 6fr  35cm 1200073409

Με εκτίμηση,

Εμμανουήλ Βαβουρανάκης

Καθηγητής Καρδιολογίας

Διευθυντής Γ΄.Π.Κ.Κ., ΕΚΠΑ

Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»