1200068664: ΟΔΗΓΟΣ-ΣΥΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ 0.032΄΄X 145cm ΕΩΣ150cm
1200068668: ΟΔΗΓΟΣ-ΣΥΡΜΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ 0.035΄΄X 260cm

Οι προδιαγραφές που αφορούν στα άνωθεν είδη είναι οι ακόλουθες:
ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΚΥΡΤΟ ΑΚΡΟ
Χαρακτηριστικά:
· Διαγνωστικό οδηγό σύρμα από ανοξείδωτο χάλυβα με εξωτερικό σπείραμα που να είναι επιστρωμένο με PTFE για μεγαλύτερη αντοχή της επικάλυψης και ομαλότερη εισαγωγή και καθοδήγηση συσκευών και ευκολότερη εισαγωγή και εξαγωγή από το αγγείο
· Να διατίθενται στα παρακάτω μεγέθη: 0.035”x180 cm, 0.032”x145 cm, 0.035”x260 cm
[image: image1.png]



