1200068671: ΟΔΗΓΑ ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΤΕΦΑΝΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΕΥΘΥ ΑΚΡΟ

Χαρακτηριστικά:

Διαγνωστικό οδηγό σύρμα με πυρήνα νιτινόλης με εξωτερικό σπείραμα που να είναι επιστρωμένο με PTFE για ευκολότερη εισαγωγή και εξαγωγή από το αγγείο.Συγκεκριμένα απαιτούνται τα κάτωθι μεγέθη: 0.035’’x145cm.   
