ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ

| Α/Α | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ | ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Επιθέματα υφασμάτινα ταμπόν | 10x25cm | 500 | Οι ελαστικοί επίδεσμοι να είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα, κατάλληλης υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ένωση ) ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμένες (υπό μορφή ούγιας ) και όχι κομμένες. Η επιμήκυνση των ταινιών σε σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά θα πρέπει να είναι > 70%. - Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα - Να είναι σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού - Να έχουν χρώμα ανοιχτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων |
| 2 | Επιθέματα υφασμάτινα ταμπόν | 10x30cm | 500 | Οι ελαστικοί επίδεσμοι να είναι υφασμάτινες ταινίες που αποτελούνται από βαμβακερά και ελαστικά νήματα, κατάλληλης υφάνσεως (καθαρή και χωρίς ένωση ) ώστε να επιτυγχάνεται ελαστική συμπεριφορά αυτών. Οι παρυφές των ταινιών θα πρέπει να είναι υφασμένες (υπό μορφή ούγιας ) και όχι κομμένες. Η επιμήκυνση των ταινιών σε σύγχρονη ελαστική συμπεριφορά θα πρέπει να είναι > 70%. - Να είναι ανθεκτικοί και να μην προκαλούν ερεθισμούς στο δέρμα - Να είναι σε ατομική συσκευασία εντός σελοφάν ή πλαστικού υλικού - Να έχουν χρώμα ανοιχτό και να συνοδεύονται από ικανό αριθμό συνδετήρων |